| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция; Наименование и техническая характеристика; Тип, марка, обозначение документа, опросного листа; Код оборудования, изделия, материала; Завод-изготовитель; Единица измерения; Количество; Масса единицы кг; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. - Электрооборудование. Ящик с аппаратурой, габариты 500х400х220. - исп.1в-1н (1ввод, 1насос) по заданию заводу-изготовителю ПЭ-2880-ДЗЗ1; ШЗУ (1в-1н); шт; 21. - исп.1в-2н (1ввод, 2насоса) по заданию заводу-изготовителю ПЭ-2880-ДЗЗ2; ШЗУ (1в-2н); шт; 3. - исп.2в-2н (2ввода, 2насоса) по заданию заводу-изготовителю ПЭ-2880-ДЗЗ4; ШЗУ (2в-2н); шт; 477. Ящик с аппаратурой, габариты 650х500х220. - исп.1в-3н (1ввод, 3насоса) по заданию заводу-изготовителю ПЭ-2880-ДЗЗ3; ШЗУ (1в-3н); шт; 10. - исп.2в-3н (2ввода, 3насоса) по заданию заводу-изготовителю ПЭ-2880-ДЗЗ5; ШЗУ (2в-3н); шт; 128. |
| Позиция; Наименование и техническая характеристика; Тип, марка, обозначение документа, опросного листа; Код оборудования, изделия, материала; Завод-изготовитель; Единица измерения; Количество; Масса единицы кг; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. - исп.1в-4н (1ввод, 4насоса) по заданию заводу-изготовителю ПЭ-2880-ДЗЗ7; ШЗУ (1в-4н); шт; 1. - исп.2в-4н (2ввода, 4насоса) по заданию заводу-изготовителю ПЭ-2880-ДЗЗ6; ШЗУ (2в-4н); шт; 13. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЭ-2880-ЭС.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

Формат А4

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция; Наименование и техническая характеристика; Тип, марка, обозначение документа, опросного листа; Код оборудования, изделия, материала; Завод-изготовитель; Единица измерения; Количество; Масса единицы кг; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. - Кабельные изделия. Кабель силовой с медными жилами:; ТУ 16-705.499-2010. 2.1 2х2,5мм2 – 1,0кв; ВВГНГ; км; 38,13; 653ящ. 1271ввод. 2.2 3х1,5мм2 – 1,0кв; ВВГНГ; км; 14,51; 1451 насос. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЭ-2880-ЭС.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

Формат А4

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция; Наименование и техническая характеристика; Тип, марка, обозначение документа, опросного листа; Код оборудования, изделия, материала; Завод-изготовитель; Единица измерения; Количество; Масса единицы кг; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. - Материалы. 3.3 Профиль L=2000мм; К241У2; шт; 653. 3.4 Труба гофрированная ПВХ с зондом d25мм; арт.tg-z-25; м; 8346. 3.5 Держатель с защелкой d25мм EKF-Plast; арт.derj-z-25; шт; 16692. 3.6 Стальной анкер М8х30; арт.sa-m-8; шт; 2612. 3.7 Болт М8х20; арт.b-m-8-20; шт; 2612. 3.8 Дюбель-гвоздь 6х25; шт; 16692. 3.9 Полоса стальная 25х4мм; ГОСТ 103-2006; м/кГ; 1306 1031,74. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЭ-2880-ЭС.С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

Формат А4