| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. Инв. № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиция; Наименование и техническая характеристика; Тип, марка, обозначение документа, опросного листа; Код оборудования, изделия, материала; Завод-изготовитель; Единица измерения; Количество; Масса единицы кг; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. - Электрооборудование. - Ящик с аппаратурой, габариты 400х220х120 В соответствии с проектной документацией ПЭ-2878-ЭС; ШУНЦ; шт; 30. |
| Позиция; Наименование и техническая характеристика; Тип, марка, обозначение документа, опросного листа; Код оборудования, изделия, материала; Завод-изготовитель; Единица измерения; Количество; Масса единицы кг; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. - Кабельные изделия. Кабель силовой с медными жилами:; ТУ 16-705.499-2010. 2.1 2х2,5мм2 – 1,0кв; ВВГНГ; м; 1050. |
| Позиция; Наименование и техническая характеристика; Тип, марка, обозначение документа, опросного листа; Код оборудования, изделия, материала; Завод-изготовитель; Единица измерения; Количество; Масса единицы кг; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. - Материалы. 3.1 Профиль L=2000мм; К241У2; шт; 30. 3.2 Труба гофрированная ПВХ с зондом d25мм; арт.tg-z-25; м; 120. 3.3 Держатель с защелкой d25мм EKF-Plast; арт.derj-z-25; шт; 240. 3.4 Стальной анкер М8х30; арт.sa-m-8; шт; 120. 3.5 Болт М8х20; арт.b-m-8-20; шт; 120. 3.6 Дюбель-гвоздь 6х25; шт; 240. 3.7 Полоса стальная 25х4мм; ГОСТ 103-2006; м/кГ; 60/47,4. |